BCP-511 Broadband Current Probe Data宽带电流探头数据

- Numeric Data

Transfer Impedance Factor Model: BCP-511

| Frequency | Transfer Impedance Factor (dB ohms) |
| --- | --- |
| 20 KHz | -11.03 |
| 30 KHz | -7.97 |
| 40 KHz | -6.1 |
| 50 KHz | -4.84 |
| 60 KHz | -3.87 |
| 70 KHz | -3.24 |
| 80 KHz | -2.76 |
| 90 KHz | -2.37 |
| 100 KHz | -2.24 |
| 200 KHz | -1.1 |
| 500 KHz | -0.6 |
| 1 MHz | -0.44 |
| 2 MHz | -0.33 |
| 5 MHz | -0.26 |
| 10 MHz | -0.2 |
| 20 MHz | -0.04 |
| 50 MHz | -0.47 |
| 100 MHz | -0.33 |

Conversion Formulas: dBuA = dBuV - dB ohms + Cable Loss

- Transfer Impedance Graph

- Product Datasheet (290Kb)

- Operation Manual (198Kb)