BCP-510 Broadband Current Probe Data宽带电流探头数据

- Numeric Data

Transfer Impedance Factor

Model: BCP-510

| Frequency | Transfer Impedance Factor (dB ohms) |
| --- | --- |
| 20 Hz | -55.55 |
| 30 Hz | -51.89 |
| 40 Hz | -49.80 |
| 50 Hz | -47.86 |
| 60 Hz | -46.67 |
| 70 Hz | -45.28 |
| 80 Hz | -44.03 |
| 90 Hz | -43.08 |
| 100 Hz | -42.25 |
| 120 Hz | -40.67 |
| 140 Hz | -38.92 |
| 160 Hz | -38.89 |
| 180 Hz | -37.67 |
| 200 Hz | -36.80 |
| 250 Hz | -35.64 |
| 300 Hz | -34.80 |
| 350 Hz | -33.97 |
| 400 Hz | -33.50 |
| 450 Hz | -32.97 |
| 500 Hz | -32.47 |
| 1 KHz | -30.92 |
| 2 KHz | -30.47 |
| 5 KHz | -30.01 |
| 10 KHz | -29.88 |
| 20 KHz | -29.97 |
| 50 KHz | -29.94 |
| 100 KHz | -29.78 |
| 200 KHz | -29.78 |
| 500 KHz | -29.83 |
| 1 MHz | -29.92 |

Conversion Formulas: dBuA = dBuV - dB ohms + Cable Loss

- Transfer Impedance Graph

- Product Datasheet (298Kb)

- Operation Manual (198Kb)