BCP-512 Broadband Current Probe Data 宽带电流探头数据

- Numeric Data

Transfer Impedance Factor Model: BCP-512

| Frequency | Transfer Impedance (dB ohms) |
| --- | --- |
| 1 MHz | 0.0 |
| 2 MHz | 4.3 |
| 3 MHz | 6.5 |
| 4 MHz | 7.8 |
| 5 MHz | 8.7 |
| 6 MHz | 9.5 |
| 7 MHz | 10.2 |
| 8 MHz | 10.7 |
| 9 MHz | 11.2 |
| 10 MHz | 11.7 |
| 20 MHz | 14.4 |
| 30 MHz | 16.2 |
| 40 MHz | 17.0 |
| 50 MHz | 17.5 |
| 60 MHz | 18.2 |
| 70 MHz | 18.9 |
| 80 MHz | 19.4 |
| 90 MHz | 19.7 |
| 100 MHz | 19.8 |
| 200 MHz | 21.5 |
| 300 MHz | 22.1 |
| 400 MHz | 22.2 |
| 500 MHz | 22.4 |
| 600 MHz | 22.5 |
| 700 MHz | 22.8 |
| 800 MHz | 22.9 |
| 900 MHz | 23.4 |
| 1000 MHz | 23.3 |

Conversion Formulas: dBuA = dBuV - dB ohms + Cable Loss

- Transfer Impedance Graph

- Product Datasheet (272Kb)

- Operation Manual (198Kb)