BCP-514 More Information

- Numeric Data

Transfer Impedance Factor Model: BCP-514

| Frequency | Transfer Impedance (dB ohms) |
| --- | --- |
| 10 KHz | -17.76 |
| 20 KHz | -12.04 |
| 30 KHz | -8.94 |
| 40 KHz | -6.90 |
| 50 KHz | -5.56 |
| 60 KHz | -4.67 |
| 70 KHz | -3.97 |
| 80 KHz | -3.46 |
| 90 KHz | -3.07 |
| 100 KHz | -2.93 |
| 200 KHz | -1.53 |
| 300 KHz | -1.20 |
| 400 KHz | -1.04 |
| 500 KHz | -0.93 |
| 600 KHz | -0.83 |
| 700 KHz | -0.80 |
| 800 KHz | -0.76 |
| 900 KHz | -0.70 |
| 1 MHz | -0.67 |
| 2 MHz | -0.56 |
| 5 MHz | -0.43 |
| 10 MHz | -0.33 |
| 20 MHz | -0.40 |
| 50 MHz | -0.63 |
| 100 MHz | -0.37 |

Conversion Formulas: dBuA = dBuV - dB ohms + Cable Loss

- Transfer Impedance Graph

- Product Datasheet (294Kb)

- Operation Manual (198Kb)