BCP-522 Broadband Current Probe Data宽带电流探头数据

- Numeric Data

Transfer Impedance Factor Model: BCP-522

| Frequency | Transfer Impedance Factor (dB ohms) |
| --- | --- |
| 1 KHz | -31.1 |
| 2 KHz | -25.0 |
| 5 KHz | -17.3 |
| 10 KHz | -11.8 |
| 20 KHz | -6.8 |
| 30 KHz | -4.7 |
| 40 KHz | -3.6 |
| 50 KHz | -3.0 |
| 60 KHz | -2.6 |
| 70 KHz | -2.3 |
| 80 KHz | -2.1 |
| 90 KHz | -2.0 |
| 100 KHz | -1.9 |
| 200 KHz | -1.5 |
| 500 KHz | -0.8 |
| 1 MHz | -0.7 |
| 2 MHz | -0.7 |
| 5 MHz | -0.5 |
| 10 MHz | -0.4 |
| 20 MHz | -0.4 |
| 30 MHz | -0.4 |
| 40 MHz | -0.4 |
| 50 MHz | -0.7 |
| 100 MHz | -0.6 |
| 150 MHz | -0.3 |
| 200 MHz | -0.2 |

Conversion Formulas: dBuA = dBuV - dB ohms + Cable Loss

- Transfer Impedance Graph

- Operation Manual (198Kb)